Nombre del alumno/a:

Cualificación:

Tiempo: 90 min
Observaciones: Cada número sin unidad resta 1 punto

Recuperación 2ª evaluación 1º examen

Ejercicio 1	2 p
Por una bobina con las siguientes características, circula una intensidad de 2 A.

Número de espiras	1000 v
Longitud el núcleo	l = 5 cm
Área del núcleo	A = 10 cm²
Permeabilidad relativa μ rsub r = 300

Calcula mmf, H, B, Φ y L.

mmf
=
N
⋅
I
=
1000
⋅
2A
=
2000Av
H
=

mmf
l
=

2000Av
0,05m
=
40000

Av
m
B
=
μ
codt
μ
0
⋅
H
=
300
⋅
1,26
⋅
10
−
6
⋅
T
⋅

m
A
⋅
40000

Av
m
=
15,12T
Φ
=
B
⋅
A
=
15,12T
⋅
0,001m²
=
0,01512Wb
L
=
N
⋅

Φ
I
=
1000v
⋅

0,01512Wb
2A
=
7,56H

Ejercicio 2	2 p
¿Cuáles son los factores que influyen en la inductacia de un inductor?

¿Cómo influyen estos factores en la inductancia?

Factores que al aumentar, aumentan la inductancia:
•
Número de espiras o vueltas.
•
Permeabilidad magnética del núcleo.
•
Área del núcleo.
Factores que al aumentar reducen la inductancia:
•
Longitud de la bobina.

Ejercicio 3	2 P
Calcula la inductancia equivalente del circuito mostrado en el esquema.
L rsub 1 = L rsub 2 = L rsub 3 = L rsub 4 = 1 H

Cálculo de la inductancia para la conexión en serie de inductores.

1
L
12
=

1
L
1
+

1
L
2
=
2

1
H
→
L
12
=
0,5H
→
L
34
=
0,5H
Cálculo de la inductancia para la conexión en paralelo de inductores.
L
1234
=
L
12
+
L
34
=
1H

L
12
L

34
L

1234