Electr icidad
Unidad 7
03/25
Table of Contents
 1 Introducción.....................................................................................................................................2
 2 Inducción de corriente en un conductor en movimiento respecto a un campo magnético..............3
 3 Fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente que se encuentra dentro de un campo
magnètico.............................................................................................................................................6
 4 Ejercicios.........................................................................................................................................7
 5 Ventajas de la CA en el transporte de la electricidad.......................................................................8
 6 Grados y radianes............................................................................................................................9
 7 Ciclo y frecuencia..........................................................................................................................11
 8 Velocidad angular ω.......................................................................................................................11
 9 Seno y coseno................................................................................................................................14
 10 Representación gráfica de intensidad y tensión...........................................................................17
 11 Principio de funcionamiento de un alternador.............................................................................18
 12 Ondas de intensidad y tensión en una resistencia........................................................................19
 13 Formas de onda en CA................................................................................................................28
 14 Medición en CA..........................................................................................................................31
 15 Cálculos simples en circuitos de CA...........................................................................................37
 16 Fase en CA..................................................................................................................................39
 17 Soluciones....................................................................................................................................43
Paulino Posada
pág. 1 de 56

---
Electricidad
 1
Introducción
La corriente continua (CC) es el tipo de electricidad producida por una batería, con un terminal
positivo y otro negativo. Estos terminales no cambian de polaridad y la corriente siempre mantiene
su dirección. Por muy útil y fácil de entender que sea la corriente continua, no es el único "tipo" de
electricidad que se utiliza. Ciertas fuentes de electricidad (en particular, los generadores
electromecánicos rotativos) producen tensiones de polaridad alterna, invirtiendo los polos positivo y
negativo a lo largo del tiempo. La tensión alterna cambia de polaridad y la corriente que causa
cambia de dirección. Este "tipo" de electricidad se conoce como corriente alterna (CA).
El símbolo de la batería se utiliza como símbolo genérico para cualquier fuente de tensión continua,
el círculo con la línea ondulada en su interior es el símbolo genérico de cualquier fuente de tensión
alterna.
En aplicaciones donde la electricidad se utiliza para disipar energía en forma de calor, la polaridad o
el sentido de la corriente son irrelevantes, siempre que haya suficiente tensión y corriente en la
carga para producir el calor deseado. Sin embargo, con CA es posible construir generadores
eléctricos, motores y redes de distribución mucho más eficientes que los de corriente continua. Para
explicar en detalle las razones, son necesarios conocimientos básicos sobre la corriente alterna.
pág. 2 de 56

---
 2
Inducción de corriente en un conductor en
movimiento respecto a un campo magnético
En un conductor que se mueve perpendicularmente respecto a un campo magnético, se induce una
corriente.
Da igual que sea el conductor el que se mueve respecto al campo magnético, o el campo magnético
respecto al conductor. Lo necesario es que haya un movimiento relativo entre conductor y campo
magnético. El conductor debe cortar las líneas de campo perpendicularmente.
pág. 3 de 56

---
La regla de la mano derecha muestra la dirección de la corriente en sentido convencional, inducida
en un conductor que se mueve perpendicularmente respecto a un campo magnético.
Movimiento del conductor
Causa de la corriente inducida
Dirección del
campo magnético
Dirección de la
corriente
Mano derecha
pág. 4 de 56

---
En este ejemplo, el conductor se mueve de abajo hacia arriba, cortando perpendicularmente el
campo magnético que señala de derecha (norte) a izquierda (sur).
El pulgar debe señalar en la dirección en la que se mueve el conductor. El movimiento del
conductor es la causa de que se induzca una corriente.
El índice señala en la dirección del campo magnético (de N a S).
El dedo medio señala en la dirección de la corriente (sentido convencional, carga positiva). La
corriente inducida es el efecto del movimiento del conductor.
Fuera del generador, la corriente fluye del polo positivo al negativo, transformando energía eléctrica
en calor, en caso de ser la carga una resistencia. La diferencia de concentración de carga entre los
polos disminuye.
Dentro del generador, la carga recibe energia, al transformarse energía mecánica en eléctrica, por
eso, la dirección de la corriente en el interior del generador es de negativo a positivo. La diferencia
de concentración de carga entre los polos aumenta.
pág. 5 de 56

---
 3
Fuerza sobre un conductor por el que circula una
corriente que se encuentra dentro de un campo
magnètico
En este caso interacúan dos campos magnéticos, el del imán, que señala de abajo hacia arriba, y el
del conductor. El resultado es una fuerza sobre el conductor. La dirección de esta fuerza depende del
sentido en la que la corriente circula por el conductor.
Con la regla de la mano derecha se puede obtener la dirección de la fuerza, de la siguiente manera.
El dedo pulgar señala en dirección de la corriente, que es la causa de que se produzca una fuerza.
El dedo índice señala en dirección del campo magnético.
El dedo medio indica la dirección de la fuerza, que es el efecto que produce la corriente.
En este tipo de esquema, un punto indica la dirección de la corriente hacia el observador, mientras
que una cruz indica la dirección de la corriente alejándose del observador.
Force on a Current Carrying Wire in a Magnetic field
https://youtu.be/F1PWnu01IQg?si=X3N0eeuh78XcHOFO
pág. 6 de 56

---
 4
Ejercicios
Ejercicio 4-1
Una espira es movida a través de un campo magnético.
¿En la espira de la imagen, en que sentido fluye la corriente inducida (corriente convencional, carga
positiva)?
Dirección del
movimiento de la
espira
Ejercicio 4-2
¿En qué sentido actúa la fuerza causada por la corriente que circula dentro del campo magnético?
-
+
Ejercicio 4-3
Un conductor se mueve en un campo magnético.
¿Cuál es el polo positivo del conductor que muestra la imagen?
pág. 7 de 56

---
 5
Ventajas de la CA en el transporte de la electricidad
Respecto a la CC, la CA tiene la ventaja, de que es posible varíar su tensión e intensidad, mediante
transformadores. Las pérdidas de energía en el tendido eléctrico son proporcionales al cuadrado de
la intensidad que circula por la red. Por eso, la energía eléctrica se transporta a alta tensión y baja
intensidad.
Ejemplo:
Ejercicio 5-1
a)
¿En caso de que el transporte de la electricidad se hiciese a 110 kV, qué corriente circularía
por la línea de transporte?
b)
¿Qué potencia se perdería en la resistencia de la línea?
c)
¿Cuál sería el rendimiento del transporte?
pág. 8 de 56

---
 6
Grados y radianes
Si se observa un punto, girando en contra del sentido de las agujas del reloj, sobre un círculo, se
puede determinar su posición, indicando el radio del círculo y el ángulo entre el eje horizontal y el
radio entre el origen y el punto.
y
y
30º
30º
60º
60º
x
x
y
y
150º
120º
x
x
Al giro completo del punto alrededor del círculo le corresponden 360º.
pág. 9 de 56

---
El ángulo también se puede expresar en la distancia que el punto recorre sobre la línea del círculo.
Esta medida se llama radián, tomando la medida del radio como 1.
P
2
π
r
El perímetro de un circulo
, corresponde a 360º. Por tanto, las fracciones del círculo en
=
⋅
⋅
α
rad
2
radianes, se calculan
(conversión de grados a radiandes).
=
⋅
⋅π
360º
y
y
1
π
π
2
π
⋅
=
6
3
6
-1
1
x
x
-1
y
5
π
π
2
⋅
6
4
π
⋅
=
⋅
6
3
x
x
pág. 10 de 56

---
 7
Ciclo y frecuencia
Cada giro completo que hace el punto se llama un ciclo.
T
El tiempo que el punto necesita para hacer un giro completo se llama periodo
.
T
3s
Si el punto necesita 3 segundos en hacer un giro,
, mientras que si necesita 0,5 segundos,
=
T
0,5s
su periodo es
.
=
f
La frecuencia
es el número de giros por segundo que hace el punto. La relación entre la
1
Hz
frecuencia y el perdiodo es
. La unidad de la frecuencia es el hercio
.
f
=
T
 8
Velocidad angular ω
La velocidad está definida como la distancia dividida entre el tiempo necesario en recorrerla.
d
v
=
t
d
distancia en m
t
tiempo en s
2
r
⋅π
˙
1
v
=
y
v
v
v
<
<
1
T
1
2
3
m
2
r
⋅π
˙
Para los puntos 1, 2 y 3 que giran, alrededor del
ven
2
v
=
s
2
T
origen del sistema de coordenadas,
2
r
⋅π
˙
3
v
=
las velocidades referidas a las
3
T
distancias recorridas son distintas.
2
π
˙
3
ω
=ω
=ω
=
2
1
2
3
Sin embargo, la velocidad
T
1
rad
en
ω
angular de los puntos es
s
la misma.
x
x
La velocidad angular es
el águlo que recorre un punto
haciendo un movimineto circular,
dividido entre el tiempo necesario
para recorrer ese ángulo.
pág. 11 de 56

---
T
En el caso del círculo, el tiempo necesario para un giro completo es el periodo
, por tanto la
ω
velocidad (angular )
es:
2
π
⋅
ω
2
π
f
o
ω
=
⋅
⋅
=
T
2
π
2
rad
rad
⋅
T
3s
Para
, la velocidad angular es
ω
π
2,093
=
=
=
⋅
⋅
=
3s
3
s
s
2
π
rad
rad
⋅
T
0,5s
Para
, la velocidad angular es
ω
4
π
12,56
=
=
=
⋅
⋅
=
0,5s
s
s
ω
Conociendo la velocidad angular
, se puede obtener la posición del punto, su ángulo, pasado el
t
tiempo
:
α
ω
t
=
⋅
2
π
rad
⋅
t
3s
Para
, a la velocidad
, el ángulo en radianes es:
ω
=
=
⋅
3
s
2
π
rad
⋅
3s
. En
 el punto ha dado un giro completo.
α
ω
t
3s
2πrad
=
⋅
=
⋅
⋅
=
3
s
rad
rad
A la velocidad de
, el ángulo en radianes es:
, el
ω
4
π
α
ω
t
4
π
3s
12πrad
=
⋅
⋅
=
⋅
=
⋅
⋅
⋅
=
s
s
punto ha hecho 6 giros completos.
Ejercicio 8-1:
rad
a)
Calcula las vueltas que ha dado el punto a una velocidad angular
,
ω
4
π
=
⋅
⋅
s
pasados 2,25 s.
2
rad
b)
Calcula las vueltas que ha dado el punto a una velocidad angular
,
ω
π
=
⋅
⋅
3
s
pasados 17 s.
pág. 12 de 56

---
Ejercicio 8-2:
a)
¿Qué velocidad angular corresponde a la frecuencia de 50 Hz?
rad
b)
¿Qué frecuencia y que periodo corresponden a una velocidad angular de
?
ω
4
π
=
⋅
⋅
1
s
2
rad
c)
¿Qué frecuencia y que periodo corresponden a una velocidad angular de
?
ω
π
=
⋅
⋅
2
3
s
d)
Si las frecuencias coinciden con la velocidad de giro del eje de un motor, a cuantas RPM
está girando el motor en los casos a), b) y c)?
pág. 13 de 56

---
 9
Seno y coseno
En un punto, que gira sobre un círculo, la coordenada horizontal del punto se llama coseno y la
vertical se llama seno.
y
1
seno
coseno
1
x
-1
-1
pág. 14 de 56

---
La siguiente tabla indica los valores de seno y coseno para un ciclo.
α
0º
30º
60º
90º
120º
150º
180º
210º
240º
270º
300º
330º
360º
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
 α en
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
rad
sin α
0
0,5
0,9
1
0,9
0,5
0
-0,5
-0,9
-1
-0,9
-0,5
0
cos α
1
0,9
0,5
0
-0,5
-0,9
-1
-0,9
-0,5
0
0,5
0,9
1
1,5
1
0,5
sin α
0
3
5
3
7
π
π
2
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
π
-0,5
⋅π
4
2
4
4
2
4
-1
-1,5
1,5
1
0,5
0
cos α
3
5
3
7
π
π
-0,5
2
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
π
⋅π
4
2
4
4
2
4
-1
-1,5
pág. 15 de 56
0
2
0
4
0
6
0
8
0
1
0
0
1
2
0
1
4
0
1
6
0
1
8
0
2
0
0
2
2
0
2
4
0
2
6
0
2
8
0
3
0
0
3
2
0
3
4
0
3
6
0
0
2
0
4
0
6
0
8
0
1
0
0
1
2
0
1
4
0
1
6
0
1
8
0
2
0
0
2
2
0
2
4
0
2
6
0
2
8
0
3
0
0
3
2
0
3
4
0
3
6
0

---
y
1
r
b
sinα
α
x
-1
1
a
cosα
-1
El triángulo pequeño formado por el radio = 1, el seno y el coseno, es semejante al triángulo grande,
a
b
de radio r, cateto adyacente
 y cateto opuesto
.
Las relaciones que se dan en los triángulos son las siguientes.
cosα
a
a
r
cosα
→
Proyección del radio sobre el eje horizontal
=
⋅
=
1
r
sinα
b
b
r
sinα
→
 Proyección del radio sobre el eje vertical
=
⋅
=
1
r
pág. 16 de 56

---
 10 Representación gráfica de intensidad y tensión
La intensidad y tensión se pueden representar gráficamente como un vector que gira alrededor del
origen del sistema de coordenadas.
^
i
t
I
sin
ωt
(
)=
⋅
(
)
^
I
^
I
sin0
0
⋅
=
ω
t
⋅
3
5
3
7
π
π
π
2
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
4
2
4
4
2
4
π
^
^
I
sin
I
0,707
⋅
=
⋅
4
^
I
t
ω⋅
3
5
3
7
π
π
π
2
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
4
2
4
4
2
4
π
^
^
I
sin
I
⋅
=
2
^
I
t
ω⋅
3
5
3
7
π
π
π
2
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
4
2
4
4
2
4
pág. 17 de 56

---
 11 Principio de funcionamiento de un alternador
Una máquina, en la que un campo magnético gira, actuando sobre bobinas fijas, genera una
corriente alterna en las bobinas, a causa de la inducción electromagnética.
Este es el principio de funcionamiento de un generador de CA, también conocido como alternador.
-
+
+
-
La polaridad de la tensión en las bobinas se invierte, al pasar los polos opuestos del imán durante un
giro completo.
En una carga conectada al alternador, la inversión de la polaridad de la tensión creará una inversión
del sentido de la corriente en el circuito. Cuanto más rápido gire el imán, mayor será la frecuencia
de la tensión y corriente generadas.
Power Plant Generator Working
https://youtu.be/n0RMqn6cTBE?si=v1u6cmyTMJ_dw2-e
pág. 18 de 56

---
 12
Ondas de intensidad y tensión en una resistencia
En el siguiente circuito, una resistencia está conectada a una fuente de alimentación de CA.
^
i
t
I
sin
t
(
)=
⋅
(ω⋅
)
^
e
t
E
sin
ωt
R
(
)=
⋅
(
)
^
U
10V
^
R
2Ω
I
5A
Si
y
con la Ley de Ohm se calcula
^
E
10V
=
=
=
=
=
R
10Ω
Tensión e intensidad, representación en función del ángulo
10V
sin
t
⋅
(ω⋅
)
3
5
3
7
π
π
π
2
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
4
2
4
4
2
4
a)
b)
c)
d)
5A
sin
t
⋅
(ω⋅
)
pág. 19 de 56

---
10V
sin
t
⋅
(ω⋅
)
a)
5A
sin
t
⋅
(ω⋅
)
^
^
I
5A
U
10V
=
=
t
0
ω⋅
=
3
5
3
7
π
π
π
2
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
4
2
4
4
2
4

---
10V
sin
t
⋅
(ω⋅
)
b)
^
U
10V
=
^
I
5A
=
π
t
ω⋅
=
4
3
5
3
7
π
π
π
2
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
4
2
4
4
2
4
b)
5A
sin
t
⋅
(ω⋅
)

---
10V
sin
t
⋅
(ω⋅
)
c)
^
U
10V
=
π
t
^
ω⋅
=
I
5A
=
2
3
5
3
7
π
π
π
2
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
4
2
4
4
2
4
c)
5A
sin
t
⋅
(ω⋅
)

---
10V
sin
t
⋅
(ω⋅
)
d)
^
U
10V
=
^
I
5A
=
3
t
ω⋅
=
⋅π
4
3
5
3
7
π
π
π
2
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
⋅π
4
2
4
4
2
4
d)
5A
sin
t
⋅
(ω⋅
)

---
Tensión e intensidad, representación vectorial.
a)
b)
^
U
10V
=
^
I
5A
=
π
^
^
I
5A
U
10V
t
=
=
ω⋅
=
4
t
0
ω⋅
=
c)
d)
^
^
U
10V
U
10V
=
=
^
I
5A
=
3
π
t
t
^
ω⋅
=
I
5A
ω⋅
=
⋅π
=
2
4
t
Los vectores de tensión e intensidad giran con la velocidad angular
. Los valores de las
ω⋅
posiciones a), b), c) y d) están marcados en los gráficos anteriores.
pág. 24 de 56

---
Ejercicio 12-1
Una fuente de CA, tiene las siguientes características:
^
T
48s
Intensidad pico
, periodo
I
10A
=
=
Calcula la frecuencia, la velocidad angular, completa la tabla y dibuja el gráfico de
para
i
t
(
)
0 s <. t < 48 s
Escala eje horizontal 48 s = 20 cm y eje vertical 10 A = 5 cm.
10A
sin
t
Tiempo en s
Ángulo en rad
Ángulo en º
⋅
ω⋅
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
pág. 25 de 56

---
Ejercicio 12-2
R
5Ω
En una resistencia
 se ha medido la onda de corriente representada en el gráfico.
=
R
5Ω
=
I en A
1
0,5
20
25
30
35
5
10
15
t en s
-0,5
-1
T
f
a)
Indica el periodo
, la frecuencia
, la velocidad angular
, el valor pico de
ω
^
^
corriente
 y el valor pico de tensión
 en la resistencia.
I
E
R
b)
Indica las funciones
y
.
i
t
e
t
(
)
(
)
t
8s
c)
Indica los valores de corriente y tensión para
.
=
d)
Representa corriente y tensión en el diagrama de vectores.
pág. 26 de 56

---
Diagrama de vectores
https://ekuatio.com/valores-caracteristicos-de-una-onda-senoidal-en-corriente-alterna-ejercicios/
pág. 27 de 56

---
 13 Formas de onda en CA
Cuando un alternador produce tensión alterna, la tensión cambia de polaridad con el tiempo, pero lo
hace de una manera muy particular. Representada gráficamente a lo largo del tiempo, la "onda"
trazada por esta tensión se conoce como onda senoidal.
La tensión producida en las bobinas estacionarias por el movimiento del imán giratorio, es
proporcional a la velocidad de variación del flujo magnético en la bobina (Ley de Faraday de la
inducción electromagnética).
d
Φ
e
N
=
⋅
dt
La variación del flujo magnético producida por un imán giratorio en las bobinas se corresponde con
una función senoidal, por lo que la tensión producida por las bobinas también se corresponde con
esa misma función.
pág. 28 de 56

---
La evolución de la tensión producida por una bobina de un alternador desde cualquier punto del
gráfico de la onda sinusoidal hasta el punto en que la forma de la onda empieza a repetirse, se llama
un ciclo. Una manera sencilla de identificar un ciclo es observar la distancia entre picos de tensión
de la misma polaridad. Los grados en el eje horizontal del gráfico corresponden a la posición
angular del eje del alternador.
El eje horizontal de este gráfico puede indicar el paso del tiempo o la posición del eje en grados, ya
que existe una relación proporcional entre ángulo recorrido y tiempo, si la velocidad de giro es
T
constante. El periodo
de una onda se mide en segundos y corresponde al tiempo necesario para
realizar un ciclo (un giro completo del rotor).
El número de ciclos que una onda realiza en un segundo, se denomina frecuencia. La unidad de
frecuencia es el hercio (abreviado Hz).
pág. 29 de 56

---
Los alternadores electromecánicos y muchos otros fenómenos físicos producen ondas senoidales,
pero este no es el único tipo de onda alterna que existe. Las siguiente imágenes muestran algunos
tipos de onda que se producen habitualmente en circuitos electrónicos.
Estas son algunas de las formas de onda más comunes. La forma de onda de una tensión o corriente
alterna determina su efecto en un circuito. Por eso es necesario conocer la forma de la onda y tener
en cuenta que hay formas muy diversas.
pág. 30 de 56

---
 14
Medición en CA
La tensión alterna invierte su polaridad y la corriente alterna su dirección. Además, las formas de
onda de la CA puede ser muy diversas.
Se presenta un problema a la hora de medir valores en CA, pues están variando continuamente. En
CC, tensión y corriente son estables, manteniendo su valor a lo largo del tiempo. Esto permite
expresar su valor fácilmente. ¿Pero, cómo se puede dar una medida de algo que cambia
continuamente?
Una forma de expresar una magnitud en CA es indicar el valor máximo alcanza la onda (valor pico).
Otra forma de indicar una magnitud es medir la altura total entre picos opuestos. Esto se conoce
como valor pico a pico de una forma de onda de CA.
Desgraciadamente, cualquiera de estas expresiones de la amplitud de la onda puede inducir a error
cuando se comparan dos tipos diferentes de ondas. Por ejemplo, una onda cuadrada con un pico de
10 voltios mantiene la tensión durante un mayor tiempo que una onda triangular de la misma
amplitud. El efecto de estos dos tipos de onda serían bastante diferentes si se conectase una
resistencia y se midiese la potencia disipada.
pág. 31 de 56

---
Una forma más acertada de expresar la amplitud de diferentes formas de onda es calcular un valor
medio. Esta medida de amplitud se conoce como valor medio de la forma de onda. Si se calcula el
valor medio considerando todos los puntos de la onda, es decir, teniendo en cuenta su signo,
positivo o negativo, el valor medio de la mayoría de las ondas es cero, porque los puntos positivos y
negativos se anulan a lo largo de un ciclo completo (ondas simétricas respecto al eje del tiempo).
Para evitar la compensación de valores positivos y negativos, que resulta en un valor medio de cero,
lo que se hace es calcular el valor medio, considerando únicamente el valor absoluto de la onda, es
decir, tratando los valores negativos como positivos.
pág. 32 de 56

---
El valor eficaz o RMS (root mean square) de corriente o tensión se basa en la potencia eléctrica que
I
E
una resistencia transforma en calor. La corriente eficaz
y la tensión eficaz
,se
RMS
RMS
determinan de forma que coincidan con los valores de corriente y tensión continua que producirían
la misma potencia en la resistencia.
La potencia es proporcional al cuadrado de la tensión o de la corriente aplicada a una resistencia
E²
E
R
P
I²
R
P
E
I
con
y
→
y
.
P
=
=
⋅
=
⋅
=
R
I
I
E
Para determinar los valores eficaces
y
, se parte de la potencia disipada en la
RMS
RMS
2
E
(
)
RMS
2
resistencia, que en el ejemplo es
P
50W
I
R
=
=
=(
)
⋅
RMS
R
→
E
P
R
50W
2Ω
10V
√
√
=
⋅
=
⋅
=
RMS
P
50W
√
√
→
I
5A
=
=
=
RMS
R
2Ω
pág. 33 de 56

---
El algoritmo utilizado para obtener el valor equivalente de CC a partir de los puntos de una onda,
consiste en elevar al cuadrado todos los puntos positivos y negativos de la onda, calcular la media
de estos valores (cuadrados) y sacar la raíz cuadrada de esa media para obtener el valor final.
Los valores eficaces de tensión y corriente equivalen a los de CC a la hora de calcular la potencia
eléctrica transformada en una resistencia.
Los valores eficaces son la mejor manera de relacionar los valores de CA con los de CC, cuando se
trata de mediciones de potencia eléctrica. Por ejemplo, a la hora de determinar la sección adecuada
del cable, lo mejor es utilizar la medición de la corriente RMS, ya que el calentamiento del cable
está relacionado con la disipación de potencia causada por la corriente, debido a la resistencia del
cable.
Los polimetros habitualmente utilizados, indican los valores de tensión y corriente eficaces.
Hay casos en los que la medición del valor pico pueden ser más adecuada, por ejemplo al clasificar
aislantes en aplicaciones de CA de alta tensión. En este caso interesan los picos de tensión, porque
son los que pueden causar la ineficacia del material aislante.
Para las mediciones de pico y pico a pico, es conveniente utilizar un osciloscopio, ya que permite
visualizar las crestas de la onda con un alto grado de precisión.
Para las formas de onda "puras", existen coeficientes de conversión sencillos para calcular las
equivalencias entre valores pico, pico a pico, medio práctico o eficaz.
pág. 34 de 56

---
Ejercicio 14-1
Utiliza la hoja de cálculo del Drive, para:
^
Calcular los valores de intensidad de una onda de intensidad sinusoidal con valor pico
y
I
5A
=
una frecuencia de 10 Hz, en el intervalo 2 s < t < 2,2 s, en pasos de 0,005 s.
Representa el gráfico
.
i
t
(
)
Calcula el valor eficaz sacando la raíz de la media de la suma de los cuadrados de los valores de
corriente calculados.
rad
i
t
5A
sin
0,628
t
(
)=
⋅
(
⋅
)
s
solución
pág. 35 de 56

---
Resumen
La amplitud de una onda de CA es su altura representada en un gráfico a lo largo del tiempo.
•
La medida de amplitud se puede expresare en forma de pico, pico a pico, valor medio
práctico o RMS.
La amplitud de pico es la altura de una onda de CA medida desde el valor cero hasta el
•
punto positivo más alto o el punto negativo más bajo en un gráfico. También se conoce
como amplitud de cresta.
La amplitud pico a pico es la altura total de una de onda de CA medida desde el pico
•
máximo positivo hasta el pico máximo negativo de un gráfico. A menudo se abrevia como
"P-P".
La amplitud media es la "media" matemática de todos los puntos de una forma de onda
•
durante el periodo de un ciclo. Técnicamente, la amplitud media de cualquier forma de onda
con porciones de igual área por encima y por debajo de la línea "cero" de un gráfico es cero.
Sin embargo, como medida práctica de amplitud, el valor medio de una forma de onda suele
calcularse como la media matemática de los valores absolutos de todos los puntos (tomando
todos los valores negativos y considerándolos positivos). Para una onda sinusoidal, el valor
medio así calculado es aproximadamente 0,637 de su amplitud (valor máximo).
"RMS" significa Root Mean Square (en español, valor eficaz) y es una forma de expresar
•
una cantidad de voltaje o corriente alterna equivalentes a la corriente continua. Por ejemplo,
10 voltios CA RMS es la cantidad de tensión que produciría la misma disipación de calor en
una resistencia de un valor determinado que una fuente de alimentación de 10 voltios CC.
Para una onda sinusoidal, el valor eficaz es aproximadamente 0,707 de su amplitud (valor
máximo).
pág. 36 de 56

---
 15 Cálculos simples en circuitos de CA
Las mediciones y los cálculos de circuitos de CA pueden ser muy complicados cuando incluyen
inductancias (bobinas) y capacitancias (condensadores). Sin embargo, en circuitos sencillos,
compuestos únicamente por fuentes de alimentación y resistencias, se aplican las mismas leyes y
reglas que en los circuitos de CC.
R
R
R
R
1kΩ
=
+
+
=
total
1
2
3
E
10V
I
10mA
=
=
=
total
R
1kΩ
total
E
R
I
100Ω
10mA
1V
=
⋅
=
⋅
=
R1
1
total
E
R
I
500Ω
10mA
5V
=
⋅
=
⋅
=
R2
2
total
E
R
I
400Ω
10mA
4V
=
⋅
=
⋅
=
R3
3
total
Las resistencias en serie siguen sumándose, la resistencia total (equivalente) de resistencias
conectadas en paralelo sigue disminuyendo, y las Leyes de Kirchhoff y de Ohm siguen aplicandose
igual que en los circuitos de CC.
pág. 37 de 56

---
Dado que todas estas relaciones matemáticas siguen siendo válidas, se puede utilizar el método de
"tabla" para organizar los valores de los circuitos, al igual que con la corriente continua.
Aquí hay que hacer una advertencia importante, todas las mediciones de tensión y corriente alterna
deben expresarse en los mismos términos (pico, pico a pico, valor medio práctico o valor eficaz). Si
la tensión de la fuente se expresa en voltios pico de CA, todas las corrientes y tensiones calculadas
posteriormente se expresarán en unidades de pico. Si la tensión de la fuente se indica en valor eficaz
de CA, todas las corrientes y tensiones se calculan también en unidades eficaces de CA. Esto es
válido para cualquier cálculo basado en las leyes de Ohm, Kirchhoff, etc. A menos que se indique lo
contrario, todos los valores de tensión y corriente en circuitos de CA se asumen como eficaces en
lugar de pico, valor medio práctico o pico a pico. En algunas áreas de la electrónica, se hacen
mediciones de pico, pero en la mayoría de las aplicaciones, especialmente en la electrónica
industrial, se supone que son valores eficaces (RMS).
Resumen
Las reglas y leyes conocidas de los circuitos de CC son aplicables en los de CA. Sin
•
embargo, con circuitos más complejos (bobinas y condensadores), es necesario representar
las magnitudes de CA en formas más complejas.
El método de la "tabla" para organizar los valores del circuito sigue siendo válido para los
•
circuitos de CA.
pág. 38 de 56

---
 16 Fase en CA
Las cosas empiezan a complicarse cuando necesitamos relacionar dos o más tensiones o corrientes
alternas que están desfasadas entre sí. Desfasadas significa que las dos formas de onda no están
sincronizadas: que sus picos y puntos cero no coinciden en los mismos momentos.
Las dos ondas mostradas, A y B, tienen la misma amplitud y frecuencia, pero están desfasadas.
Anteriormente se vio cómo trazar una "onda sinusoidal" calculando la función trigonométrica seno
para ángulos que van de 0 a 360 grados, un círculo completo. El punto de partida de una onda
sinusoidal era cero, la amplitud a cero también, aumentando hasta alcanzar la amplitud positiva
máxima a 90 grados, volviendo a cero a 180 grados, alcanzando el pico negativo a 270 grados, y
volviendo al punto inicial de cero a 360 grados.
Se puede utilizar esta escala angular a lo largo del eje horizontal del gráfico de onda para expresar
en cuantos grados está desfasada una onda con respecto a otra.
pág. 39 de 56

---
El desfase entre estas dos formas de onda es de unos 45 grados, estando la onda "A" por delante de
la "B". Para ilustrar mejor este concepto, en los gráficos siguientes se ofrece una muestra de
diferentes desplazamientos de fase.
Las ondas de los ejemplos anteriores están a la misma frecuencia, el valor de su desfase es
constante, independiente del tiempo, es decir, el desfase es independiente del momento en el que se
mide.
Por ejemplo, se puede afirmar que "la tensión 'A' está 45 grados desfasada con respecto a la tensión
'B'". Cualquiera que sea la forma de onda que está por delante en su evolución se dice que está
adelantada y la que está detrás se dice que se dice que va atrasada.
pág. 40 de 56

---
El desfase, siempre es una medida relativa entre dos ondas. No existe una referencia universal para
la fase. Normalmente en el análisis de los circuitos de CA, la onda del voltaje de la fuente de
alimentación se utiliza como referencia para la fase. Ese voltaje se establece como “x voltios a 0
grados”. Cualquier desfase de otras tensiones o corrientes del circuito serán relativos a la tensión de
la fuente.
Por este motivo los cálculos de circuitos de CA son más complicados que los de CC. Al aplicar la
Ley de Ohm y las Leyes de Kirchhoff, los voltajes y las corrientes de CA deben reflejar el
desplazamiento de fase y la amplitud (valor pico). Las operaciones matemáticas de suma, resta,
multiplicación y división deben aplicarse teniendo en cuenta el desplazamiento de fase y la
amplitud. Para realizar estos cálculos se utiliza un sistema matemático llamado “números
complejos”.
Resumen
Un desplazamiento en el eje del tiempo entre dos ondas se llama desfase.
•
El desfase entre dos ondas se puede expresar en grados, tomando como referencia el eje
•
horizontal de la representación gráfica de la onda.
Una onda adelantada se define como la onda que va por delante de otra en su evolución.
•
Una onda atrasada es la que está por detrás de otra. Por ejemplo:
•
Los cálculos para el análisis de circuitos de CA deben tener en cuenta tanto la amplitud
•
como el desfase de las ondas de voltaje y corriente. Esto requiere el uso de un sistema
matemático llamado números complejos.
https://espanol.libretexts.org/Vocacional/Tecnolog%C3%ADa_Electr%C3%B3nica/Libro
%3A_Circuitos_el%C3%A9ctricos_II_-_Corriente_alterna_(Kuphaldt)/01%3A_Teor%C3%ADa_b
%C3%A1sica_de_AC/1.05%3A_Fase_AC
pág. 41 de 56

---
Ejercicio 5.1
Onda2
7
sinα
Onda1
10
sinα
Representa el gráfico de las dos ondas descritas por
y
.
=
⋅
=
⋅
Se toma como referencia la onda 1.
Estando las ondas 1 y 2 en fase
Con un desfase de 10º, estando la onda 2 adelantada.
Con un desfase de 20º, estando la onda 2 atrasada.
Con un desfase de 30 º, estando la onda 2 adelantada.
Con un desfase de 40º, estando la onda 2 atrasada.
Enlace al modelo de la hoja de cálculo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1ZzRPUafPXWGrYxkuuGaF6_VTiD7RN_pWwD1RFinNLHY/edit?usp=sharing
pág. 42 de 56

---
 17 Soluciones
Ejercicio 1.1.5-1
En la página 3 aparece un esquema que muestra el transporte de energía electrica con una línea de
alta tensión de 220 kV.
a)
¿En caso de que el transporte de la electricidad se hiciese a 110 kV, qué corriente circularía
por la línea de transporte?
b)
¿Qué potencia se perdería en la resistencia de la línea?
c)
¿Cuál sería el rendimiento del transporte?
La potencia generada en la cenrtral eléctrica es:
P
240MW
=
generador
a)
La corriente en la líea de alta tensión (110 kV) es:
P
240MW
generador
I
2,18kA
=
=
=
línea
E
110kV
línea
La tensión que cae en la resistencia de la línea de alta tensión es:
E
I
R
2,18kA
1Ω
2,18kV
=
⋅
=
⋅
=
R
línea
b)
La potencia que se pierde en la resistencia de la línea de alta tensión es:
P
E
I
2,18kV
2,18kA
4,75MW
=
⋅
=
⋅
=
R
R
línea
c)
El rendimiento del transporte es la potencia que llega al consumidor dividida entre la
potencia del generador.
P
240MW
=
generador
P
P
P
240MW
4,75MW
235,25MW
=
−
=
−
=
consumidor
generador
R
P
235,25MW
consumidor
→ 98%
η
0,98
=
=
=
P
240MW
generador
pág. 43 de 56

---
Ejercicio 1.1.5-2
Una espira es movida a través de un campo magnético.
¿En la espira de la imagen, en que sentido fluye la corriente inducida (corriente convencional, carga
positiva)?
Dirección del movimiento
I
de la espira
Ejercicio 1.1.5-3
¿En qué sentido actúa la fuerza causada por la corriente que circula dentro del campo magnético?
-
+
-
+
F
pág. 44 de 56

---
Ejercicio 1.1.5-4
Un conductor se mueve en un campo magnético.
¿Cuál es el polo positivo del conductor que muestra la imagen?
+
-
pág. 45 de 56

---
y
x
Ejercicio 1.2.3-1:
Un punto gira alrededor del eje del sistema de coordenadas.
rad
a)
Calcula las vueltas que ha dado el punto a una velocidad angular
,
ω
4
π
=
⋅
⋅
s
pasados 2,25 s.
rad
α
ω
t
4
π
2,25s
28,274rad
=
⋅
=
⋅
⋅
⋅
=
s
28,27rad
→ el punto ha dado 4 vueltas y media
4,5vueltas
=
2
π
2
rad
b)
Calcula las vueltas que ha dado el punto a una velocidad angular
,
ω
π
=
⋅
⋅
3
s
pasados 17 s.
2
rad
α
ω
t
π
17s
35,6rad
=
⋅
=
⋅
⋅
⋅
=
3
s
35,6rad
5,67vueltas
=
2
π
pág. 46 de 56

---
Ejercicio 1.2.3-2:
a)
¿Qué velocidad angular corresponde a la frecuencia de 50 Hz?
rad
ω
2
f
2
50Hz
31,83
=
π⋅
=
⋅π⋅
=
s
rad
b)
¿Qué frecuencia y que periodo corresponden a una velocidad angular de
?
ω
4
π
=
⋅
⋅
1
s
rad
4
⋅π
1
1
ω
s
1
 y
T
Hz
0,5s
f
2
2Hz
=
=
=
=
=
=
⋅
=
f
2
2
2
rad
s
π
π
2
1
c)
¿Qué frecuencia y que periodo corresponden a una velocidad angular de
?
ω
π
=
⋅
⋅
2
3
s
2
rad
⋅π
1
1
ω
3
s
1
1
y
T
3s
f
0,333Hz
=
=
=
=
=
=
⋅
=
f
1
2
2
rad
3
s
π
π
Hz
3
d)
Si las frecuencias coinciden con la velocidad de giro del rotor de un motor, a cuantas RPM
está girando el motor en los casos a), b) y c)?
1
1
s
en el caso a) está girando a
→
50Hz
50
50
60
3000rpm
=
⋅
=
s
s
min
1
1
s
en el caso b) está girando a
→
2Hz
2
2
60
120rpm
=
⋅
=
s
s
min
1
1
1
1
1
s
en el caso c) está girando a
→
Hz
60
20rpm
=
⋅
=
3
3
s
3
s
min
pág. 47 de 56

---
Ejercicio 1.2.5.1
Una fuente de CA, tiene las siguientes características:
^
T
48s
Corriente pico
, periodo
I
10A
=
=
Calcula la frecuencia, la velocidad angular, completa la tabla y dibuja el gráfico de
para
i
t
(
)
0 s <. t < 48 s
Escala eje horizontal 48 s = 20 cm y eje vertical 10 A = 5 cm.
1
2
2
rad
rad
⋅π
π
˙
f
0,021Hz
0,131
 y
=
=
ω=
=
=
T
T
48s
s
Conversión rad a º
360º
º
ánguloengrados
ánguloenrad
57,3
ánguloenrad
=
⋅
=
⋅
2
rad
rad
⋅π
10A
sin
t
Tiempo en s
Ángulo en rad
Ángulo en º
⋅
ω⋅
t
ω⋅
i
t
enA
(
)
0
0
0
0
π
4
30
5
0,524 =
6
2
8
60
8,7
1,05 =
⋅π
6
3
12
90
10
1,57 =
⋅π
6
4
16
120
8,7
2,1 =
⋅π
6
5
20
150
5
2,62 =
⋅π
6
6
24
180
0
3,14 =
⋅π
6
7
28
210
-5
3,67
⋅π
6
8
32
240
-8,7
4,19 =
⋅π
6
9
36
270
-10
4,7 =
⋅π
6
pág. 48 de 56

---
10
40
300
-8,7
5,24 =
⋅π
6
11
44
330
-5
5,76 =
⋅π
6
12
48
360
0
6,3 =
⋅π
6
pág. 49 de 56

---
Ejercicio 1.2.5.2
R
5Ω
En una resistencia
 se ha medido la onda de intensidad representada en el gráfico.
=
R
5Ω
=
I en A
T = 20 s
1
0,5
^
I
1A
=
25
30
35
10
15
20
5
t en s
-0,5
-1
T
f
a)
Calcula el periodo
, la frecuencia
, la velocidad angular
, el valor pico de
ω
^
^
corriente
I
 y el valor pico de tensión
E
 en la resistencia.
R
b)
Indica las funciones
y
.
e
t
i
t
(
)
(
)
R
t
8s
c)
Indica los valores de intensidad y tensión para
.
=
d)
Representa intensidad y tensión en el diagrama de vectores.
1
1
f
s
0,05Hz
frecuencia
=
=
=
T
20
rad
2
f
2
0,05Hz
0,314
velocidad angular
ω=
⋅π⋅
=
⋅π⋅
=
s
^
^
valor pico tensión
E
I
R
1A
5Ω
5V
=
⋅
=
⋅
=
R
pág. 51 de 56

---
rad
rad
^
→
i
t
I
sin
t
1A
sin
0,314
t
i
t
8s
1A
sin
0,314
8s
0,59A
(
)=
⋅
(ω⋅
)=
⋅
(
⋅
)
(
=
)=
⋅
(
⋅
)=
s
s
rad
rad
^
→
e
t
E
sin
t
5V
sin
0,314
t
e
t
5V
sin
0,314
8s
2,9V
(
)=
⋅
(ω⋅
)=
⋅
(
⋅
)
(
)=
⋅
(
⋅
)=
R
R
R
s
s
rad
α
t
0,314
8s
2,512rad
143,9º
ángulo en t= 8 s →
=ω⋅
=
⋅
=
=
s
^
E
R
α
143,9º
=
^
I
pág. 52 de 56

---
Práctica magnetismo
1.
Confecciona un hilo de cobre de aproximadamente 2 m de largo.
2.
Con 2 clavos y cinta de carrocero monta el núcleo. La cinta de carrocero aislará el núcleo
del hilo conductor.
3.
Enrolla el hilo conductor alrededor del núcleo poniendo atención en el sentido de las espiras.
        Dirección de la primera pasada de espiras a lo largo del núcleo
4.
Cuando hayas hecho la primera pasada de espiras (de derecha a izquierda en la imagen),
cubre las con cinta de carroceropara aislarlas de la segunda pasada (de izquierda a derecha
en la imagen).
El sentido de giro de las espiras debe ser siempre el mismo. Continua haciendo pasadas de
espiras a lo largo del núcleo, hasta que se acabe el hilo.
        Dirección de la segunda pasada de espiras a lo largo del núcleo
        en laimagen falta cubrr las espiras de la primera pasada con cinta.
pág. 53 de 56

---
Bobina acabada. Sobre cada pasada se adhiere cinta para aislarla de la siguiente pasada.
5.
Mide la resistencia con el polímetro y mide tensión y corriente en la bobina, conectando una
batería de unos 5 V.
R
=
polímetro
E
=
bobina
I
=
bobina
R
=
calculada
6.
Una vez pase corriente por la bobina, el núcleo habrá quedado imantado (remanencia
magnética). Con la regla de la mano derecha, indica donde se encontrará el polo norte del
núcleo.
7.
El núcleo imantado se sujeta a un corcho y se deja flotar en agua, para que se oriente en
dirección del campo magnético terrestre.
8.
Determina la orientación de los polos del núcleo, una vez se haya alineado con el campo
magnético terrestre. El polo norte del núcleo señala hacia el polo norte terrestre.
pág. 54 de 56

---
9.
Comprueba si tu predicción de la orientación de los polos del núcleo, hecha en el punto 6,
coincide con la realidad.
10.Determina los polos norte y sur del imán. Márcalos con cinta.
11.Conecta una batería de unos 5 V a un hilo de cobre de unos 4 m de largo.
12.Acerca el imán al hilo con y sin corriente. Explica cómo reacciona el hilo al imán cuando
pasa corriente y cuando no pasa.
pág. 55 de 56

---
Estos apuntes son una adaptación de “Lessons In Electric Circuits – Volume II - AC” , del autor
Tony R. Kuphaldt.
Traducción y adaptación Paulino Posada
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
pág. 56 de 56