Nombre del alumno/a:

Cualificación:

Tiempo: 90 min
Observaciones: Cada número sin unidad resta 1 punto

Recuperación 2ª evaluación 1º examen

Ejercicio 1
Un transformador dispone de un bobinado primario de 100 espiras y de un bobinado secundario de 200 espiras.
La corriente que se está obteniendo en el secundario del transformador es de 10 A, la tensión de 50 V. Calcula tensión y corriente en el primario.

E rsub 1 over E rsub 2 = N rsub 1 over N rsub 2 → E rsub 1 = E rsub 2 cdot {N rsub 1 over N rsub 2} = 50 V cdot { 100 over 200 } = 25 V

E rsub 1 cdot I rsub 1 = E rsub 2 cdot I rsub 2 → I rsub 1 = E rsub 2 cdot I rsub 2 over {E rsub 1} = 50 V cdot 10 A over { 25 V } = 20 A

Ejercicio 2
En un inductor con L = 1 H , la variación de la intensidad es de di over dt = -{2 {A over s}} .
Indica la tensión inducida, la polaridad en el inductor y la dirección en la que se mueve el selector del potenciómetro en el esquema.

L

I

e = L cdot di over dt = 1 H cdot -2 {A over s} = -2 V

La dirección de movimiento del selector es de A a B. aumentando la resistencia en serie con el inductor.

L

I

+
-
+
-

La intensidad está disminuyendo (pendiente di over dt < 0) →el inductor actúa como un generador →el lado por el que recibe la intensidad es el negativo.