## 9-1
ejercicio 9-1

circuit	R
f en Hz	50
R en Ω	60
L en H	0
C en F	0

	R		XL = 2*PI()*f*L		XC = 1/(2*PI()*f*C)		Total

E en V	220	0	0	0	0	0	220	0	rectangular
	220	0	0	0	0	0	220	0	polar
I en A	3,666666667	0	0	0	0	0	3,666666667	0	rectangular
	3,666666667	0	0	0	0	0	3,666666667	0	polar
Z en Ω	60	0	0	0	0	0	60	0	rectangular
	60	0	0	0	0	0	60	0	polar

	Potències
P en W	806,6666667		0		0		0
Q en VAR	0		0		0		0
S en VA	0		0		0		806,6666667
Angle φ	0

## 9-2
ejercicio 9-2

circuit	L
f en Hz	50
R en Ω
L en H	0,191
C en F	0

	R		XL = 2*PI()*f*L		XC = 1/(2*PI()*f*C)		Total
	Re / mòdul	Im / angle	Re / mòdul	Im / angle	Re / mòdul	Im / angle
E en V	0	0	220	0	0	0	220	0	rectangular
	0	0	220	0	0	0	220	0	polar
I en A	0	0	0	-3,666396595	0	0	0	-3,666396595	rectangular
	0	0	3,666396595	-90	0	0	3,666396595	-90	polar
Z en Ω	0	0	0	60,00441968	0	0	0	0	rectangular
	0	0	60,00441968	90	0	0	60,00441968	90	polar
	0

	Potències
P en W	0		0		0		0
Q en VAR	0		806,6072509		0		806,6072509
S en VA	0		806,6072509		0		806,6072509
Angle φ				90

## 9-3
ejercicio 9-3

circuit	R i L en sèrie
f en Hz	50
R en Ω	60
L en H	0,191
C en F	0

	R		XL = 2*PI()*f*L		XC = 1/(2*PI()*f*C)		Total

E en V	109,9918975	-109,9999997	110,0081025	109,9999997	0	0	220	0	rectangular
	155,5577625	-45,00211017	155,5692211	44,99788983	0	0	220	0	polar
I en A	1,833198292	-1,833333328	1,833198292	-1,833333328		0	1,833198292	-1,833333328	rectangular
	2,592629374	-45,00211017	2,592629374	-45,00211017		0	2,592629374	-45,00211017	polar
Z en Ω	60	0	0	60,00441968	0	0	60	60,00441968	rectangular
	60	0	60,00441968	90	0	0	84,85593899	45,00211017	polar

	Potències
P en W	403,3036243		0		0		0
Q en VAR	0		403,3333322		0		0
S en VA	0		0		0		570,3784623
Angle φ	45

## 9-4
ejercicio 9-4

circuit	R i L en sèrie
f en Hz	50
R en Ω	300
L en H	0,191
C en F	0

	R		XL = 2*PI()*f*L		XC = 1/(2*PI()*f*C)		Total

E en V	211,5372629	-42,310569	8,462737131	42,310569	0	0	220	0	rectangular
	215,7271374	-11,3107441	43,14860564	78,6892559	0	0	220	0	polar
I en A	0,7051242096	-0,14103523	0,7051242096	-0,14103523		0	0,7051242096	-0,14103523	rectangular
	0,7190904582	-11,3107441	0,7190904582	-11,3107441		0	0,7190904582	-11,3107441	polar
Z en Ω	300	0	0	60,00441968	0	0	300	60,00441968	rectangular
	300	0	60,00441968	90	0	0	305,9420376	11,3107441	polar

	Potències
P en W	155,1273261		0		0		0
Q en VAR	0		31,0277506		0		0
S en VA	0		0		0		158,1999008
Angle φ	45

## 12-3
ejercicio 12-3

circuit	R, L i C en sèrie
f en Hz	50
R en Ω	500
L en H	0,8
C en F	5E-05

	R		XL = 2*PI()*f*L		XC = 1/(2*PI()*f*C)		Total

E en V	201,5999565	-75,66668708	38,03422532	101,3351908	-9,634181822	-25,66850368	230	0	rectangular
	215,3322781	-20,57266365	108,2378085	69,42733635	27,41695717	-110,5726637	230	0	polar
I en A	0,403199913	-0,1513333742	0,403199913	-0,1513333742	0,403199913	-0,1513333742	0,403199913	-0,1513333742	rectangular
	0,4306645562	-20,57266365	0,4306645562	-20,57266365	0,4306645562	-20,57266365	0,4306645562	-20,57266365	polar
Z en Ω	500	0	0	251,3274123	0	-63,66197724	500	187,66543506	rectangular
	500	0	251,3274123	90	63,66197724	-90	534,0583447	20,57266365	polar

	Potències
P en W	92,73597999		0		0		0
Q en VAR	0		46,61418775		-11,80751169		0
S en VA	0		0		0		99,05284793
Angle φ	20,57266365
Factor de potència		0,9362272961