CICLE: Tècnic Superior en Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions			GRAU: SUPERIOR
MÒDUL: Organització del Mantenimient i Muntatge d’Instal·lacions / i Sistemes Elèctrics en Vaixells i Embarcacions
HORES DURACIÓ: 140h	PERIODICITAT SETMANAL: 7h	Nº MÀXIM FALTES: 23

Continguts del mòdul i temporització:

BLOC DE CONTINGUTS	UNITAT DIDÀCTICA	AVAL.	Dates aproximades
Bloc / Avaluació / 1.	El corrent elèctric	1ª	09/23
	Seguretat en les instal·lacions elèctriques		10/23
	El corrent continu		10/23
	Electromagnetisme		11//23
	El corrent altern		12//23

Bloc / Avaluació / 2.	Sistemes trifàsics	2ª	01/24
	Protecció i automatització elèctriques		01/ 24
	Màquines elèctriques		02/24
	Instal·lacions elèctriques a bord		02/24
	Manteniment i supervisió de les instal·lacions elèctriques		03/24

1. Instruments d’avaluació:

BLOC	PROVES ESCRITES	PROVES PRÀCTIQUES
1	1 control.	1. Muntage de circuits serie, paral·lel i mixtos de resistències. mesurament de tensió, intensitat i resistència amb polímetre / 2. Connexió sèrie i paral·lel de bateries / 3. Carrega i descarrega de condensadors / 4. Protecció d'un motor trifàsic mitjançant interruptor automàtic i relé tèrmic / 5. Protecció d'un motor trifàsic mitjançant tallacircuit guardamotor
	1 Examen de tot el Bloc.
2	1 control	6. Inversió de gir d'un motor amb parada prèvia / 7. Arrancada temporitzada d'un motor / 8. Arrancada estel-triangle d'un motor / 9. Inversió de gir estel-triangle d'un motor
	1 Examen de tot el bloc

Criteris de qualificació:

El mòdul es divideix en dues avaluacions. Al llarg de cada avaluació es farà un examen control a mitjans trimestre i un examen d’avaluació.
Els alumnes que hagin tret més d'un 5 en l’examen de control fan la mitja ponderada corresponent amb l'examen d'avaluació.
Si es suspèn l'examen de control, es podrà recuperar durant l'examen d'avaluació.
L’examen de control comptarà un 40% el d’avaluació un 60% per la nota de coneixements teórics de l’avaluació.
Pel càlcul de les notes finals de les avaluacions, la part teòrica comptarà un 40%, el treball autònom un 20%, les pràctiques un 30% i l’actitud un 10%.

Els exàmens o elements d'avaluació tant pràctics com teòrics s’aproven com mínim amb un 5.
S’ha de tenir aprovada la primera avaluació (en primera convocatòria o en la recuperació) per poder aprovar la segona.

La nota de pràctiques serà la nota mitjana de totes les sessions i treballs fets durant el temps de pràctica al taller.

La nota del treball autònom serà la mitjana de totes les tasques exigides durant el trimestre.

Recuperacions:
Es farà una prova de recuperació de la primera avaluació.

No es farà prova de recuperació de la segona avaluació.

1. Material didàctic i/o de treball necessari:

El mòdul es desenvoluparà a l’aula 7 i al taller de fred fonamentalment.
El curs es seguirà amb la documentació disponible al lloc web del mòdul.
https://paulinoposada.github.io/web_e/index_electricitat.html
Els alumnes hauran de tenir a classe, a més del material bàsic escolar, una calculadora científica, regla de 30 cm, llapis i goma d’esborrar.
Per al seguiment de les classes teòriques es projectarà a la pissarra el material necessari.

Activitats complementàries i extraescolars programades:

No hi ha activitats complementàries programades.

Selecció de bibliografia i pàgines web interessants:

Al lloc web del mòdul hi haurà arxius amb continguts, que els alumnes poden anar consultant durant el curs.