Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 90 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	1p
Com actuaries en cas que et trobessis a una persona paralitzada, per estar en contacte amb un dispositiu elèctric?

- La persona que rep una descàrrega elèctrica ha de ser desconnectada de la font d'energia elèctrica.
- Localitzar l'interruptor/disjuntor de desconnexió i desconnectar la font de tensió.
- Si no fos possible accedir al dispositiu de desconnexió es pot intentar treure a la víctima del circuit amb un objecte aïllant, com una taula de fusta seca o un cable elèctric aïllat.
- Les víctimes necessiten una resposta mèdica immediata: comprovar la respiració i el pols, i aplicar reanimació cardiopulmonar si fos necessari.
- Si una víctima segueix conscient després d'haver rebut la descàrrega, ha de ser vigilada de prop i atesa fins que un equip d'emergències capacitat l'atengui.
- Existeix perill de xoc fisiològic, per la qual cosa cal mantenir a la víctima abrigada i còmoda.
- Les víctimes d'una descàrrega poden sofrir problemes cardíacs fins a diverses hores després de rebre-la. El perill d'una descàrrega elèctrica no acaba després de l'atenció mèdica immediata, les víctimes han de quedar en observació.

Exercici 2:	1p

Explica el principi de funcionament d’un condensador.

Un condensador consta de dues plaques metàl·liques, separades per material aïllant. Cada una de les plaques disposa d’un contacte, per poder connectar el condensador a altres components del circuit. A través del material aïllant que separa les plaques, el corrent no pot circular.

A un condesador descdarregat es connecta una batería. Indica com es comporten el corrent i la tensión des de l’inici de la connexió fins que el condensador queda completament carregat.

En connectar una batería al condensador, aquest comença a carregar-se. Inicialment, el corrent és elevat i la tensió baixa. A mesura que el condensador es carrega, el corrent va disminuint i la tensió en el condensador pujant. Quan el condensador ha quedat completament carregat, la tensió té un valor màxim i el corrent és cero.

Exercici 3:	2p

En un condensador amb una tensió inicial de 10 V, la tensió varia seguint el gràfic:

t en s
e en V
5

10
5
10
15
20

e(t)

+
-

e(t)
C = 500 micro F

I
+
-

Indica:
1. La pendent de la curva de tensió . dv over dt = -0,5 V over s
2. La direcció del corrent en el circuit.
3. La polaritat del condensador.
4. Si el condensador s’està carregant o descarregant (raona la teva resposta).
El condensador s’està descarregant, perque la seva tensió baixa.

El corrent i que circula pel circuit.
i = C cdot {dv over dt} = 0,0005 F cdot (-0,5 V over s) = -0,00025 A
Exercici 4:	3p

R rsub 1 = 1Ω … R rsub 6 = 6Ω

Calcula tensions, corrents i potències en les resistències.

R1
R5
R2
R3
E = 18 V

I

R6

R4

	R rsub 1	R rsub 2	R rsub 3	R rsub 4	R rsub 5	R rsub 6	Total
E en V	0	8,526	6	9,474	9,474	12	18
I en A	0	4,263	2	2,4	1,9	2	6,263
R en Ω	1	2	3	4	5	6	2,9
P en W	0	36,35	12	22,7	18	24	112,7

Exercici 5:	3 p
Indica la matriu per a calcular els corrents I rsub a , I rsub {b} , I rsub {c} , I rsub {d} , I rsub {e} , I rsub {f} .
R rsub 1 = 1Ω … R rsub 6 = 6 Ω

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
1
2
3

Nus A: I rsub a + I rsub b - I rsub c = 0 A
Nus B: I rsub c + I rsub d + I rsub e = 0 A
Nus C: -I rsub d - I rsub e - I rsub f = 0 A
Malla1: 18 V + 4Ω I rsub a - 6Ω I rsub b = 0 V
Malla2: 3 V - 4Ω I rsub c - 9 V- 5Ω I rsub f - 6Ω I rsub b = 0 V
Malla3: 9 V +2Ω I rsub e = 0 V

I rsub a = -78 over 25 A	I rsub b = 23 over 25 A	I rsub c = -32 over 25 A	I rsub d = 289 over 50 A	I rsub e = -9 over 2 A	I rsub f = -32 over 25 A
1	2	-1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	-1	-1	-1	0
4	-6	0	0	0	0	-18
0	-6	-4	0	0	-5	6
0	0	0	0	2	0	-9