Nombre del alumno/a:

Cualificación:

Tiempo: 90 min
Observaciones: Cada número sin unidad resta 1 punto

Ejercicio 1:	1 p

E rsub 1 = 10 V ∠ 210º
Transforma la tensión del formato polar al rectangular, calculando el resultado.
Ejercicio 2:	1 p

E rsub 2 = (-7 + j8) V
Transforma la tensión del formato rectangular al polar, calculando el resultado.

Ejercicio 3:	2 p

E rsub 1 = 10 V ∠ 210º y E rsub 2 = (-7 + j8) V

Calcula E rsub T = E rsub 1 - E rsub 2 e indica el resultado en formato rectangular y polar.

Representa E rsub T = E rsub 1 - E rsub 2 = E rsub 1 + (- E rsub 2) gráficamente en el sistema de coordenadas (escala 2 V = 1 cm) y comprueba que el resultado coincide aproximadamente con a).

Ejercicio 4:	2,5 p

Indica el valor pico de las ondas, si la escala es de 5 V = 4 cm.

E en V

t en ms

3
1 ms = 0,001 s

1

5

7

9

1. Indica el periodo, la frecuencia y la velocidad angular.
2. Toma como referencia la onda 2, e indica el desfase del resto de las ondas respecto a la onda 2.

1. Dibuja el diagrama fasorial tomando como referencia la onda 2.
  La escala del diagrama fasorial es de 1 V = 2 cm.
2. Indica las ecuaciones para calcular el valor momentáneo de las tensiones.

Ejercicio 5:	1 p
¿Es normal que en un motor asíncrono, el rotor gire a la misma velocidad que la del campo magnético del estátor? Razona tu respuesta.

Ejercicio 6:	1 p
Marca los bornes que se deben puentear para realizar una conexión estrella y los bornes a los que se conectan los conductores L1, L2 y L3.

Ejercicio 7:	0,5 p
En un sitema trifásico la tensión de línea es de 230 V. ¿Cuál es la tensión de fase?

Puntuació màxima 9 p