Nombre del alumno/a:

Cualificación:

Tiempo: 90 min
Observaciones: Cada número sin unidad resta 1 punto

Ejercicio 1:	1 p

E rsub 1 = 10 V ∠ 240º
Transforma la tensión del formato polar al rectangular, calculando el resultado.
E rsub real = 10 V cdot cos 240º = -5 V
E rsub imaginaria = 10 V cdot sin 240º = -8,7 V

E rsub 1 = 10 V ∠ 240º =(-5-j8,7) V

Ejercicio 2:	1 p

E rsub 2 = (-8 + j5) V
Transforma la tensión del formato rectangular al polar, calculando el resultado.
hat E = sqrt { (-8 V)² + (5 V)²} = 9,4 V

α = 180º + arctan E rsub imaginario over E rsub real = 180º + arctan {5V} over {-8 V} = 148 º

E rsub 2 = (-8 + j5) V = 9,4 V ∠ 148º

Ejercicio 3:	2 p

E rsub 1 = 10 V ∠ 240º y E rsub 2 = (-8 + j5) V

Calcula E rsub T = E rsub 1 - E rsub 2 e indica el resultado en formato rectangular y polar.

E rsub T = E rsub 1 - E rsub 2 = (-5-j8,7) V - (-8 + j5) V = ( -5 +8 ) +j( -8,7-5 ) = (3 - j 13,7) V

hat E = sqrt { (-3 V)² + (-13,7 V)²} = 14 V

α = arctan E rsub imaginario over E rsub real = arctan {-13,7V} over {3 V} = -77,6º

E rsub T = (3 - j 13,7) V = 14 V ∠ -77,6º

Representa E rsub T = E rsub 1 - E rsub 2 = E rsub 1 + (- E rsub 2) gráficamente en el sistema de coordenadas (escala 2 V = 1 cm) y comprueba que el resultado coincide aproximadamente con a).

6,9 cm

Ejercicio 4:	2,5 p

Indica el valor pico de las ondas, si la escala es de 6 V = 4 cm.

E en V

t en ms

3
1 ms = 0,001 s

1

5

7

9

E2 = 1 cm x 1,5 V/cm = 1,5 V
E1 = 3 cm x 1,5 V/cm = 4,5 V
E3 = 2 cm x 1,5 V/cm = 3 V

escala = {6 V} over {4 cm} =1,5 V over cm

1. Indica el periodo, la frecuencia y la velocidad angular.
  Periodo T = 4 ms = 0,004 s → f = 1 over T = 1 over 0,004s = 250 Hz
  → %omega = 2 cdot %pi cdot f = 2 cdot %pi cdot 125 Hz = 1570 rad over s
2. Toma como referencia la onda 3, e indica el desfase del resto de las ondas respecto a la 3.

E en V

t en ms

3
1 ms = 0,001 s

1

5

7

9

2,7 cm
1 cm

6,8 cm

360º = 6,5 cm rightarrow escala = {360º} over {6,5 cm} = 55,4 º over cm
E1 atrasada respecto a E3 → desfase = 55,4º over cm cdot 2,7 cm = -149,6º
E2 adelantada respecto a E3 → desfase = 55,4º over cm cdot 1 cm = +55,4º

d 1)	Dibuja el diagrama fasorial tomando como referencia la onda 3.
La escala del diagrama fasorial es de 1 V = 2 cm.

d 2)	Dibuja el diagrama fasorial tomando como referencia la onda 2.

E en V

t en ms

3
1 ms = 0,001 s

1

5

7

9

2,7 cm
1 cm

6,8 cm

La escala del diagrama fasorial es de 1 V = 2 cm.

E1 adelantada respecto a E2 → desfase = 55,4º over cm cdot 2,7 cm = 149,6º
E3 atrasada respecto a E2 → desfase = 55,4º over cm cdot 1 cm = -55,4º

La escala del diagrama fasorial es de 1 V = 2 cm.

e 1)	Indica las ecuaciones para calcular el valor momentáneo de las tensiones (ref. onda 3).
Conversión de los ángulos de desfase de º a rad.
El desfase entre E rsub 2 y E rsub 3 es de +55,4º.
El desfase positivo significa que E rsub 2 está adelantada respecto a E rsub 3
→ {{+55,4º} over {360º}} cdot 2 cdot %pi rad=+0,97 rad
El desfase entre E rsub 1 y E rsub 3 es de -149,6º.
El desfase negativo significa que E rsub 1 está retrasada respecto a E rsub 3
 → -149,6º → {{-149,6º} over {360º}} cdot 2 cdot %pi rad=-2,6 rad
E rsub 3 = hat E rsub 3 cdot sin (%omega cdot t) = 3 V cdot sin ( 1570 rad over s cdot t )
E rsub 2 (t) = hat E rsub 2 cdot sin (%omega cdot t + desfase) = 1,5 V cdot sin ( 1570,8 cdot{rad over s} cdot t + 0,97 rad)
        E rsub 1 (t) = hat E rsub 3 cdot sin (%omega cdot t + desfase) = 4,5 V cdot sin ( 1570,8 {rad over s} cdot t - 2,6 rad)

e 2)	Indica las ecuaciones para calcular el valor momentáneo de las tensiones (ref. onda 2).
Conversión de los ángulos de desfase de º a rad.
El desfase entre E rsub 3 y E rsub 2 es de -55,4º.
El desfase negativo significa que E rsub 3 está retrasada respecto a E rsub 2
→ {{-55,4º} over {360º}} cdot 2 cdot %pi rad=-0,97 rad
El desfase entre E rsub 1 y E rsub 2 es de 149,6º.
El desfase positivo significa que E rsub 1 está adelantada respecto a E rsub 2
 → 149,6º → {{149,6º} over {360º}} cdot 2 cdot %pi rad=2,6 rad
E rsub 2 = hat E rsub 2 cdot sin (%omega cdot t) = 1,5 V cdot sin ( 1570 rad over s cdot t )
E rsub 3 (t) = hat E rsub 3 cdot sin (%omega cdot t + desfase) = 3 V cdot sin ( 1570,8 cdot{rad over s} cdot t - 0,97 rad)
        E rsub 1 (t) = hat E rsub 3 cdot sin (%omega cdot t + desfase) = 4,5 V cdot sin ( 1570,8 {rad over s} cdot t + 2,6 rad)

Ejercicio 5:	1 p
¿Es normal que en un motor asíncrono, el rotor gire a menos velocidad que la del campo magnético del estátor? Razona tu respuesta.

Sí es normal. La velocidad relativa entre el giro del campo magnético del estátor y la velocdad de giro del rotor, es la que induce la corriente en el rotor y el campo magnético del rotor, necesario para que se produzca el par de giro.

Ejercicio 6:	1 p
Marca los bornes que se deben puentear para realizar una conexión triángulo y los bornes a los que se conectan los conductores L1, L2 y L3.

L1
L2
L3

puente 1
puente 2
puente 3

Ejercicio 7:	0,5 p
En un sistema trifásico la tensión de fase es de 230 V. ¿Cuál es la tensión de línea?

E rsub L = E rsub F cdot sqrt 3 = {230 V} cdot sqrt 3 = 398 V

Puntuació màxima 9 p